|  | ООО«БФА» Биофизическая аппаратура |
| --- | --- |
| 127247, Москва, Дмитровское ш., д. 107, стр. 2, пом. 52. Тел./факс:(495) 739-06-69, www.biap.ru office@biap.ru |

Прайс-лист

от 11.07.2011 г.

| Центрифуги | Цена в руб. (НДС не обл.) |
| --- | --- |
| ЦЛ 1/3 | центрифуга настольная лабораторная с фиксированными скоростями вращения 1 500 и 3 000 об/мин., таймер на 30 мин.; под 12 пробирок на 10 мл (конические) или 20 мл (цилиндрические) | 25 000 |
| ЦЛП 6-02 | центрифуга настольная для плазмафереза и лабораторных исследований с воздушным (естественным) охлаждением, бакет-ротором 4х750 мл, 3500 об./мин | 295 000 |
| Служба крови | Цена в руб. (НДС не обл.) |
| РП 2-01 | размораживатель плазмы автоматический, подогреватель растворов, 2 контейнера или 2 флакона по 350/450 мл. или 4 контейнера по 250 мл. | 65 000 |
| РП 4-02 | размораживатель плазмы автоматический, подогреватель растворов, 4 контейнера или 4 флакона по 350/450 мл. или 8 контейнеров по 250 мл | 85 000 |
| Приборы для контроля качества зерновых и молочных продуктов | Цена в руб. (с учетом НДС, 18%) |
| ЦЛМ 1-12 | центрифуга лабораторная для молочной промышленности, без подогрева | 25 000 |
| ЦЛМ 1-12 | центрифуга лабораторная для молочной промышленности, с подогревом | 35 000 |
| ПЧП-3 | прибор для определения числа падения | 110 000 |
| ПЧП-7 | прибор для определения числа падения со встроенной системой охлаждения | 120 000 |